СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| --- | --- |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) | 6 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 7 |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 8 |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 9 |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств | 10 |
| 6 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 11 |
| 7 | Схема конструктивных и планировочных решений | 12 |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| 1 | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории | 14 |
| 2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 20 |
| 3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 23 |
| 4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов | 24 |
| 5 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории | 25 |
| 6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 26 |
| 7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами | 26 |
| 8 | Информация по обоснованию отсутствия некоторых схем графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории | 26 |
|  | Приложение: Распоряжение ДКРС ОАО «РЖД» о разработке ДПТ Техническое задание на разработку ДПТ | 28 30 |

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

- Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в Северном административном округе (район Западное Дегунино, г. Москва).

В соответствии с климатическим районированием для строительства согласно СП 131.13330.2020 территория находится в строительно-климатическом районе IIВ.

Климат территории умеренно-континентальный с достаточным увлажнением, сравнительно теплым летом и умеренно холодной снежной зимой с преобладанием пасмурной облачной погоды, с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Тепло на территорию поступает за счет западного переноса теплых воздушных масс. Антициклоны, приходящие с севера и северо-запада, являются причиной первых заморозков.

Зима наступает с конца ноября и длится до марта. Сезон характеризуется холодной, ветряной и часто пасмурной погодой. Лето наступает в июне и продолжается до сентября.

Климатические параметры приведены по метеостанции Москва, ВДНХ (далее м/ст.)  СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология» (1965-2015 гг.) с использованием данных за период 1990-2019 гг. согласно справке ФГБУ «Центральное УГМС».

Средняя годовая температура воздуха составляет 6,2 о0С за период 1990-2019 гг. (м/ст. Москва, ВДНХ). Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 19,6 оС. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 6,4 оС.

Средняя годовая температура воздуха за период 1990-2019 гг. в регионе составляет 6,2 °С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 19,6 °С при абс. максимуме 38,2 °С. Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой минус 6,4 °С при абс. минимуме  минус 30,8 °С, минус 43,0 °С по СП 131.13330.2020.

Первые заморозки отмечаются в конце сентября – начале октября, последние – в первой декаде мая. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 154 дня.

Температура почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 5,8(С. Наиболее низкая среднемесячная температура почвы в феврале минус 8,1 (С, наиболее высокая - в июле составляет 22,1 (С.

Среднее многолетнее количество осадков за год равно 719 мм. Количество осадков за холодный период составляет 244 мм (за период 1988-2017 гг.). За теплый период – 475 мм (за период с 1988-2017 гг.).

Снежный покров. По данным метеостанции снежный покров обычно появляется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется к концу ноября - началу декабря, разрушается в конце начале апреля. Полностью снежный покров сходит в среднем к середине апреля.

Максимальная высота снежного покрова достигается к второй-третьей декаде февраля Средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова по м/ст. Москва, ВДНХ составляет 48 см, максимальная – 78 см, минимальная – 21 см.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: для суглинков и глин 1,12 м, для супесей, песков мелких и пылеватых 1,36 м, для песков крупных, средней крупности и гравелистых 1,46 м, для крупнообломочных грунтов 1,65 м.

Для определения нормативной глубины промерзания грунтов проведены теплотехнические расчеты в соответствии с п. 5.5.3 СП 22.13330.2016. Для расчета приняты среднемесячные температуры за период наблюдений 1965-2015гг. по СП 131.13330.2020 – действующему нормативному документу.

Промерзание начинается в начале ноября, достигая максимума в марте. Наиболее глубоко (до 2.0 м в отдельные годы) промерзают маловлажные песчаные и супесчаные почвогрунты на открытых участках. Оттаивание их происходит в апреле-начале мая.

Ветровой режим в течение года характеризуется преобладанием юго-западного и западного румбов, повторяемость которых за год составляет 15-20%. В теплый период года преобладают ветры северного и северо-западного направлений. Розы ветров для года и теплого периодов приедены на рисунках 2.1, 2.2.

Среднегодовая скорость ветра за год 1,2 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости наблюдаются в марте – 1,5 м/с. Максимальный порыв ветра на м/ст. Москва, ВДНХ фиксировался в июле - 28 м/с.

Опасные метеорологические явления (ОЯ) по данным наблюдений м/ст. Москва, ВДНХ за период с 1990 по 2019 гг.  ФГБУ «Центральное УГМС» приведены в таблице 2.8.

Кроме того, на м/ст. Москва, ВДНХ за период 1990–2019 был зафиксирован 31 случай выпадения ледяного дождя в октябре–марте.

По весу снегового покрова, согласно карте 1 приложения Е СП 20.13330.2016 территория исследований относится к району III. Нормативное значение веса снегового покрова Sg согласно СП 20.13330.2016 для указанного района составляет 1,5 кПа.

По ветровому давлению, согласно карте 2 приложения Е СП 20.13330.2016, территория исследований относится к району I. Нормативное значение ветрового давления w0, согласно СП 20.13330.2016, рекомендуется принять равным 0,23 кПа.

По толщине стенки гололеда в соответствии с картой 3 приложения Е СП 20.13330.2016 район работ относится к II району, нормативная толщина стенки гололеда b для района – 5 мм. Максимальная толщина стенки гололеда по м/ст. Москва, ВДНХ за период 1988-2017 гг. составляет – 9 мм.

2020 г. в Москве оказался самым теплым за всю историю регулярных инструментальных метеорологических наблюдений, ведущихся с 1879 г. Среднегодовая температура оказалась на 3°С выше нормы. Осадков за год выпало 902 мм, что также стало рекордным их количеством. Прежний рекорд принадлежал 1952 г. (892 мм).

Рельеф и гидрография

Участок изысканий находится в пределах Смоленско-Московской возвышенности с характерным аккумулятивным пологоволнистым рельефом, сформированным московским ледником, преимущественно на водораздельной поверхности реки Лихоборки и ее притоков.

Абсолютные отметки естественной поверхности 166-170 м. Рельеф в полосе отвода и прилегающей территории в основном техногенно изменен, спланирован существующими застройками.

Гидрографическая сеть территории принадлежит бассейну р. Москвы.

Растительность и почвы

Участок находится в пределах полосы отвода действующей железной дороги, где естественная растительность развита фрагментарно, преобладает культивируемая (куртины ольхи) и сорная (рудеральная) растительность. Сообщества рудеральных растений занимают стройплощадки, местами откосы железнодорожной насыпи.

Наиболее распространенными почвами на данной территории в естественных условиях являются дерново-подзолистые различного механического состава. Вблизи ж.д. полотна почвенный слой изменен постоянными нарушениями, перемешиванием, срезанием, омоложением почвенного профиля и привнесением в него инородного материала.

Геологическое строение

В структурно-геоморфологическом отношении территория расположена в краевой части Смоленско-Московской возвышенности.

Территория представляет собой пластово-денудационную равнину, с четко выраженным унаследованным структурным планом, основные черты которого были заложены еще в доюрское время, когда территория испытала поднятие и длительный период континентального развития.

В качестве геологической основы приняты Государственная Геологическая карта М 1:200 000 лист N-37-II, изданная в 2001г. [33] и Геологический атлас Москвы М 1:10 000 изданный в 2010г. [34].

В геологическом строении до исследованной глубины 20 м принимают участие четвертичные отложения, перекрывающие коренные породы меловой и юрской систем.

Гидрогеологические условия

В разрезе осадочного чехла до исследованной глубины 20 м по условиям залегания и характеру литолого-петрографического состава пород выделяется надъюрский водоносный комплекс.

Надъюрский водоносный комплекс вскрыт на глубинах 6,4 – 9,6 м (абс. отм. 158,60-162,00). Воды безнапорные.

Водовмещающими породами являются флювиогляциальные и верхнеюрские и нижнемеловые пески, а также песчаные прослои в суглинках, мощностью до 20 см. Верхним водоупором комплексу служат суглинки московской морены и локально донской морены, нижним региональным водоупором служит толща юрских глин.

За прогнозируемый уровень грунтовых вод следует принять уровень, превышающий замеренный при бурении на 1,0-1,5 м с учетом сезонных колебаний уровня.

Уровенный режим надъюрских водоносных горизонтов находятся в тесной зависимости от гидрометеорологических факторов. Фазы максимально высокого положения уровней грунтовых вод соответствуют периодам снеготаяния и наиболее интенсивного выпадения атмосферных осадков. Помимо естественных факторов, в формировании режима грунтовых вод существенное значение имеют техногенные факторы, отражающиеся как на приходной, так и на расходной статьях водного баланса. В результате совместного действия естественных и техногенных режимообразующих факторов, амплитуда многолетних сезонных колебаний уровня грунтовых вод, величина которой для изучаемой территории в ненарушенных условиях составляет 1,0 – 1,5 м, в действительности может превышать указанные значения.

По химическому составу воды гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, кальциевые, кальциево-натриевые, слабосолоновые с минерализацией 1256,7-1702,0 мг/л. Водородный показатель рН = 6,8-7,3, содержание SO4 – 63,80-237,75 мг/л, Cl –60,27-314,09 мг/л.

По отношению к бетонам марки W4, W6, W8, W10-12 на всех видах цемента по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций воды неагрессивны, среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Агрессивность к оболочкам кабелей из свинца – от низкой до высокой, из алюминия – высокая.

Свойства грунтов

В результате выполненных инженерно-геологических изысканий и обработки лабораторных данных грунтовые толщи с учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида по ГОСТ 25100-2020, в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, разделены на инженерно-геологические элементы (ИГЭ), объединенные в 4 группы:

- современные техногенные образования,  tIV;

- верхнечетвертичные  покровные отложения, prIII;

- нижне- и среднечетвертичные ледниковые отложения, gIdns, gIIms;

-нижне- и среднечетвертичные водно-ледниковые (флювиогляциальные, озерно-ледниковые) отложения, f,lgIdns, f,lgIIms.

Почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,2 м развит на прилегающей территории к подстанции. Представлен песчаными и глинистыми грунтами с корнями растений.

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов основания, условное и расчетное сопротивление, группы грунтов по трудности их разработки по ГЭСН 81-02-05-2020 и ГЭСН 81-02-01-2020 приведены в приложении М. Расчетные значения плотности и прочностных характеристик (удельного сцепления, угла внутреннего трения) представлены для расчета грунтов основания по деформациям и несущей способности при доверительных вероятностях, а = 0,85, 0,90 и 0,95, 0,98 соответственно. Для земляного полотна, служебных зданий и сооружений принимались вероятности, а = 0,85 и 0,95, для мостов и путепроводов а = 0,90 и 0,98.

Для глинистых грунтов по образцам в лаборатории определялись их естественная влажность, верхний и нижний пределы пластичности, плотность в природном сложении, плотность частиц грунта, гранулометрический состав ситовым и ареометрическим методами и содержание органических веществ по потерям при прокаливании. Расчетным методом определялись показатель текучести, коэффициент пористости и коэффициент водонасыщения. Из физико-механических свойств определялись показатели прочностных свойств методом одноплоскостного среза (консолидировано-дренированные испытания), показатели деформационных свойств методом компрессионного сжатия с конечной нагрузкой до 0,6 МПа.

Прочностные и деформационные характеристики песчано-глинистых грунтов (φ, С, Е, μ) определены также методом трехосных сжатий в стабилометре GUESA UP-25a и GUESA UP-25av (консолидированно-дренированное испытание в водонасыщенном состоянии с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа и последующей разгрузкой).

Для песков определялся гранулометрический состав ситовым методом с промывкой, природная влажность, плотность в максимально плотном и предельно рыхлом сложениях. Расчетным способом определялись коэффициенты пористости в природном, максимально плотном и предельно рыхлом сложениях и коэффициент водонасыщения.

Грунты выше уровня подземных вод по отношению к конструкциям из бетона на всех видах цемента по содержанию сульфатов и к арматуре железобетонных конструкций независимо от марки бетона по водонепроницаемости по содержанию хлоридов преимущественно неагрессивны.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016, для песков – низкая, реже высокая, для глинистых грунтов – высокая.

При строительстве бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется применять сульфатостойкие цементы, использовать добавки, увеличивающие непроницаемость сульфатами и хлоридами.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: для суглинков и глин 1,12 м, для супесей, песков мелких и пылеватых 1,36 м, для песков крупных, средней крупности и гравелистых 1,46 м, для крупнообломочных грунтов 1,65 м.

Следует учесть возможность увлажнения грунтов, в том числе и по техногенным причинам, что приводит к увеличению степени пучинистости.

Свойства грунтов

К грунтам, обладающим специфическими свойствами, в соответствии СП 11-105-97, часть III, относятся техногенные грунты.

Техногенные грунты неоднородны по составу, изменчивы в плане и разрезе, часто с включениями строительного и бытового мусора. Представлены: песками средней крупности, средней плотности, влажными и водонасыщенными (ИГЭ 1в2), суглинками тугопластичными (ИГЭ 1ж3).

Подьездные автодороги и дороги на территории тяговой подстанции покрыты асфальтобетоном толщиной 0,1 - 0,4 м.

Мощность техногенных грунтов изменяется в диапазоне от 0,7 до 1,5 м.

За счет неоднородного состава и плотности сложения на отдельных участках техногенных грунтов могут вызывать неравномерные осадки при увеличении нагрузок. Наличие техногенных грунтов предполагает формирование в них «верховодки», особенно в местах возможного залегания водонесущих коммуникаций, что может привести к замачиванию фундаментов.

Техногенные условия

Территория существующей тяговой подстанции хорошо освоена.

Подземное пространство до глубины 3-6 метров занято различными коммуникациями. Из инженерных сетей имеются: линии электропередач, подземные кабели, водопровод и др.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта федерального значения «Этап 25. Реконструкция тяговой подстанции Ховрино» в рамках реализации проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)» (далее – Объект) определены с учетом:

- конструктивно-планировочных решений;

- нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

- существующей градостроительной ситуации;

- фактического использования территории;

- нормативных размеров земельных участков, расчёт которых выполнен в соответствии с «Нормами и правилами проектирования отвода земель для железных дорог» ОСН 3.02.01-97»; СП 225.1326000.2014 "Станционные здания, сооружения и устройства", СП 42.13330.2016 "Градостроительство".

Сведения о мероприятиях, предусмотренных указанными выше документами территориального планирования, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют.

Сведения о ранее утвержденной документации по планировке территории в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого Объекта составляет 0,83 га.

На территории проектируемого Объекта предусматривается:

- реконструкция тяговой подстанции;

- благоустройство территории.

На территории тяговой подстанции присутствуют следующие здания и сооружения:

- здание тяговой подстанции (поз.1);

- здание ру ртсн и ру сцб 10кв (поз.2);

- камера реактора сглаживающего устройства (поз.5);

- тяговый трансформатор, 3 шт. (поз.6.1-6.3);

- прожекторная мачта с молниеотводом h=25 м, 2шт. (поз.7.1, 7.2);

- концевая опора контактной сети, 13шт. (поз. 8.1-8.13);

- молниеотвод (поз.9);

- ограждение (поз.10).

Проектом предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений:

- модуль ру 10 кв (поз.3);

- фундамент для стойки для подъема кабелей, 3шт. (поз.4.1-4.3);

- прожекторная мачта с молниеотводом h=25 м (поз.7.3);

- противопожарная преграда (поз.11);

Проектом реконструкции предусматривается проектирование:

- сети электроснабжения;

- сети дождевой канализации;

- сети водоснабжения;

- сети связи;

- пожарный гидрант.

Согласно подпункту б пункта 13 Положения о составе и содержании ДПТ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564, в случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов.

Нормы отвода земельных участков для размещения объектов тяговой подстанции железной дороги не установлены. Границы зоны планируемого размещения Объекта определены в соответствии с:

- «Нормами отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог», утв. Приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126;

- требованиями к расположению тяговых подстанций и площадкам для их строительства, установленными сводом правил СП 224.1326000.2014 «Тяговое электроснабжение железной дороги», утв. Приказом Минтранса России от 02.12.2014    № 330;

- ГОСТ 34062-2017 «Тяговые подстанции, трансформаторные подстанции и линейные устройства тягового электроснабжения железной дороги. Требования безопасности и методы контроля» (введен в действие Приказом Росстандарта от 06.04.2017 N 264-ст);

- «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» 14278тм-т1, утв. Минтопэнерго 20.05.1994;

- максимально допустимыми расстояниями до зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, предусмотренными сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр;

- ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет» (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.04.2020 N 165-ст).

При определении границ зоны планируемого размещения Объекта также учитывались границы существующей полосы отвода железной дороги (земельных участков в аренде ОАО «РЖД», сведения о которых приведены в таблице 1).

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77:09:0001030:65 | Земли населённых пунктов | эксплуатации и развития железных дорог |

В границах существующей полосы отвода железной дороги расположено 92,58 % (0,77 га) от общей площади зоны планируемого размещения Объекта. Дополнительный отвод земель для строительства и эксплуатации Объекта составляет 7,42 % от общей площади зоны планируемого размещения.

Конфигурация и посадка зданий и сооружений определены техническими требованиями и архитектурной концепцией. Объемно-планировочные решения здания тяговой подстанции учитывают его градостроительное значение, отвечают местоположению в окружающей застройке и обеспечивают необходимые параметры внутренней среды для сотрудников.

Выбор участка для проектирования выполнен с учетом существующей градостроительной ситуации, фактического использования территории, минимизации нанесения ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации Объекта.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют. В связи с этим границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящие в состав линейных объектов, приняты согласно требованиям отраслевых норм по проектированию железнодорожных вокзалов и отраслевых норм по проектированию железнодорожных вокзалов для пассажиров пригородного сообщения:

- Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 N 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

- СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги (утв. Приказом Минтранса России от 02.12.2014 г. № 330);

- ГОСТ 34062-2017 Тяговые подстанции, трансформаторные подстанции и линейные устройства тягового электроснабжения железной дороги. Требования безопасности и методы контроля.

Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав зон планируемого размещения объектов капитального строительства составляет до 30 м.

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны для линейного объекта принимается максимальным и составляет 99%.

Минимальные отступы от границ земельных участков объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, не устанавливаются.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Ведомость пересечений приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Пересекаемый объект | Координаты пересечения |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| Зона планируемого размещения |
| 1 | Здание тяговой подстанции | 23130,50 | 364,97 |
| 2 | Здание РУ РТСН и РУ СЦБ 10кВ | 23110,19 | 401,68 |
| 3 | Камера реактора сглаживающего устройства | 23119,58 | 351,46 |
| 4 | Тяговый трансформатор, 3 шт. | 23157,20 | 358,97 |
|  |  | 23149,13 | 369,65 |
|  |  | 23142,61 | 378,55 |
| 5 | Прожекторная мачта с молниеотводом H=25 м, 2шт. | 23174,90 | 356,72 |
|  |  | 23096,59 | 375,00 |
| 6 | Концевая опора контактной сети, 13шт. | 23134,26 | 323,53 |
|  |  | 23131,39 | 327,72 |
|  |  | 23128,46 | 331,03 |
|  |  | 23124,92 | 336,35 |
|  |  | 23119,59 | 343,13 |
|  |  | 23117,02 | 346,40 |
|  |  | 23114,33 | 349,44 |
|  |  | 23111,53 | 353,25 |
|  |  | 23108,60 | 357,24 |
| 6 | Концевая опора контактной сети, 13шт. | 23105,63 | 360,86 |
|  |  | 23103,57 | 363,99 |
|  |  | 23101,19 | 367,35 |
|  |  | 23098,89 | 370,50 |
| 7 | Молниеотвод | 23137,63 | 330,08 |
| 8 | Ограждение | 23131,38 | 415,86 |

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют поверхностные водные объекты (в том числе с водотоки, водоемы, болота и т.д.).

8. Информация об отсутствии некоторых схем графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории

Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась в связи с тем, что в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют объекты культурного наследия (п. 23 Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564).

Приложение